| № п/п | Вид и наименование изделия | Стоимость без установки | Стоимость с установкой | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Фонарь торшерный | 150 | 230 | Корпус светильника изготовлен из стального листа, крышка из алюмин.листа с декоративной втулкой. Основание литое из алюмин. сплава с отверстием для установки на верт.трубу диаметром 60 мм. Рассеиватель из светотабилизированного листового органического стекла. Цены указаны в долларах USA. |
| 11. | Фонарь торшерный | 900 1230 2325 3990 3675 | 1350 1845 3480 5980 5510 | Цены указаны в долларах USA. |
| 12. | Фонарь торшерный | 150 | 230 | Корпус изготовлен из алюмин. сплава с отверстием для установки на верт.трубу диаметром 60 мм. Решетки и колпак из листового алюминия. Метал.детали окрашены атмосферостойкой эмалью горячей сушки. Цены указаны в долларах USA. |